| DIVISIÓN RIELLO TRADE Via degli Alpini, 1 37045 Legnago VR |  |
| --- | --- |

KIT DE DEFLECTORES VERTICALES

Esta instrucción forma parte del manual del aparato en el que se instaló el accesorio. Remitirse a dicho manual para conocer las ADVERTENCIAS GENERALES y las REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL KIT

| El kit de deflectores verticales permite variar el ángulo de salida del aire en sentido horizontal para mejorar su distribución en el ambiente. Se identifica mediante diferentes códigos en función del modelo de aerotermo que se utiliza. | CÓDIGO KIT; ACU. 4155626; 12M-13M. 4155628; 22M-23M. 4155630; 32M-33M. 4155632; 42M-43M. 4155634; 52M-53M. 4155636; 62M-63M. 4155638; 72T-73T. 4155640; 82T-83T. 4155642; 92T-93T. |
| --- | --- |

CONTENIDO DEL EMBALAJE

| # Descripción Cant. Rejilla de deflectores verticales 1 (mod. 12M – 73T) 2 (mod. 82T – 93T) Tornillo autorroscante 3 (solo mod. 82T – 93T) Instrucciones 1 | mod. 12M-73T | mod. 82T-93T |
| --- | --- | --- |

MONTAJE

| El montaje debe ser realizado por personal cualificado - Montar las rejillas de deflectores verticales (solo mod. 82T-93T) utilizando los tornillos suministrados |  |
| --- | --- |

| - Abrir manualmente los deflectores verticales hasta obtener el ángulo de apertura deseado | 20° mín. 20° mín. |
| --- | --- |

| - Retirar la rejilla de deflectores horizontales |  |
| --- | --- |

| - Retirar los 4 tornillos autorroscantes indicados en la figura |  |
| --- | --- |
| - Colocar la rejilla de deflectores verticales y fijarla con los 4 tornillos retirados anteriormente |  |
| - Volver a colocar la rejilla de deflectores horizontales procediendo en el orden inverso |  |

| Utilizar protecciones de seguridad adecuadas (guantes, etc.) |  |
| --- | --- |

VERIFICACIÓN

Al terminar la instalación:

-	Comprobar la correcta distribución del aire y eventualmente corregirla modificando el ángulo de apertura de los deflectores verticales y/u horizontales.